团体标准

《海洋底质调查质量控制规程》

（征求意见稿）编制说明

2026年9月16日

中国海洋学会发布

目录

一、工作简况	1

（一）任务来源	1

（二）制定背景	1

（三）起草过程	3

二、团体标准编制原则、主要内容及其确定的依据	8

（一）编制原则	8

（二）主要内容及其确定的依据	9

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益	11

（一）试验验证的分析、综述报告，技术经济论证	11

（二）预期效益	12

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机有关数据的对比情况；	14

（一） 国际相关技术与项目概况	15

（二）与国外技术的对比分析	15

五、以国际标准或国外先进标准为基础起草的团体标准，说明是否合规引用或采用	16

六、与相关法律、行政法规及相关标准的关系	17

七、重大分歧意见的处理经过和依据	18

八、涉及专利的有关说明	18

九、实施团体标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）	20

（一）组织措施：	20

（二）技术措施：	20

十、其它应当说明的事项	21

一、工作简况

（一）任务来源

本标准项目由中国海洋学会提出并归口，中国国家海洋标准计量中心作为主编单位承担起草工作。本标准列入中国海洋学会2026年度团体标准制修订计划。

海洋底质调查是海洋综合调查的基础性工作之一，其数据质量直接影响海洋科学研究、海洋资源开发评价和海洋管理的决策水平。当前，我国新一轮海洋综合调查即将启动，调查技术手段与新型仪器设备不断投入使用，但海洋底质调查领域尚缺乏统一的质量控制团体标准，亟需制定专门的质量控制规程，以规范各环节质控要求和操作流程，保障调查数据的真实、准确和可比。

（二）制定背景

1. 海洋调查事业快速发展，质控标准需求迫切

我国自"十五五"起开启新一轮海洋综合调查，从技术方法的更新、仪器设备的使用到新技术规程的制定均提出了新的要求。专业的海洋调查不仅需要在调查业务中获取数据，还需要将数据转化为应用服务产品。在项目中，底质调查作为基础调查的重要组成，其调查技术规程已由相关单位牵头起草并作为参考文件使用。然而，目前海洋调查总则中虽对质控有原则性要求，但针对每一学科的具体质控要求仍较为欠缺，亟需补充。

2. 现有质控标准体系不完善，存在缺口

目前，海洋底质调查质量控制领域的标准体系较为薄弱。国家标准如GB/T 12763《海洋调查规范》和GB 17378《海洋监测规范》中虽有质控相关内容，但散见于各部分，缺乏系统性和针对性。调查规程中虽有质量控制章节，但内容较为粗糙，通常仅以数行文字概括，未能明确具体的控制点位置和实施方法。编写组按照专业分类启动系列团体标准编制工作，底质调查质量控制规程是其中重要一项，旨在填补该领域团体标准的空白。

3. 行业发展对质控提出新要求

随着调查技术手段的更新和新型仪器设备的不断投入使用，调查规范中开始逐步体现新方法的应用。对于质量控制也需相应进行调整和补充。不同调查人员对质量控制过程的理解、重点把握和操作方式存在差异，导致调查成果的可比性和通用性不足。制定统一的质量控制规程，有助于统一质控理念、明确质控要点和方法、规范操作流程，提升数据质量和行业整体管理水平。

4. 标准制定的意义

一是规范质控流程，统一海洋底质调查各个环节的质控要求和操作规范，实现调查全过程标准化管理；二是提升数据可靠性，通过系统的质量控制措施确保底质调查数据真实、准确、可比，为海洋科学研究和管理提供可靠的数据支撑；三是完善标准体系，填补海洋底质调查质量控制领域团体标准的空白，完善海洋底质调查质量管理的标准体系，促进行业质量管理水平的提升。

（三）起草过程

为保证本标准的制定质量，确保标准内容切实可行、实施后能为海洋底质调查质量控制提供具体指导，标准起草组结合实际情况，经过综合分析、多次讨论研究和反复修改，起草编制完成《海洋底质调查质量控制规程》标准草案。主要开展工作情况如下：

1.成立标准起草小组

2026年，由国家海洋标准计量中心为主，联合相关优势单位召开标准起草专题工作会议，讨论、研究制定标准的工作方案和工作程序，研究确定本标准所涉及的范围和主要内容。成立项目起草小组，明确小组成员职责分工。起草小组依托国家海洋标准计量中心，结合新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程的编制经验，开展标准编制工作。

2.制定工作计划

项目起草小组制定了起草标准工作计划，对各工作过程与步骤做出安排，要求起草小组在规定时间内按规定进度开展各项工作。计划分6个阶段、历时12个月完成，包括：需求调研与资料收集、标准框架设计、初稿编写与内部研讨、征求意见、专家评审、报批发布。

3.座谈研讨

标准研制工作组在起草过程中，多次召开标准草案研讨会，对标准草案、立项申请书内容进行研讨，对草案和立项分析报告进行完善。在编制过程中，遵循科学性、实用性、协调性、前瞻性的原则，依据GB/T 12763《海洋调查规范》、GB 17378《海洋监测规范》等国家标准的技术要求，结合新的海洋综合调查项目底质调查技术规程及项目底质调查实际工作情况，对标准内容进行调整和完善。

4.召开立项审查会

2026年9月14日，中国海洋学会海洋标准化分会以线上方式召开了《海洋底质调查质量控制规程》团体标准立项审查会。会议由中国海洋学会海洋标准化分会主持，推选自然资源部第一海洋研究所刘升发研究员为专家组组长。出席审查会的评审专家共6名，分别为自然资源部第一海洋研究所刘升发研究员、自然资源部第二海洋研究所吴招才研究员、自然资源部第三海洋研究所王爱军研究员、国家海洋技术中心宋雨泽高级工程师、自然资源部北海发展研究中心李明君高级工程师、自然资源部天津海洋中心崔健高级工程师。编写组代表国家海洋标准计量中心程绍华汇报申报情况。

编写组从项目背景和必要性、标准制定的目的和意义、适用范围和领域、主要技术内容、技术路线和进度安排、预期成果和效益等六个方面进行了汇报。专家组一致认为该标准的制定十分必要且迫切，草案框架基本合理，技术路线清晰，进度安排基本可行，将质量控制内容从调查规范中独立成标准具有创新性，一致同意通过立项审查。同时，专家组从标准衔接与引用体系、框架结构与全流程覆盖、外业调查质控、实验室分析质控、数据与成果质控、前言引言与适用范围、技术要求细化与一致性、标准名称与定位、进度安排等方面提出了具体修改意见，具体如下：

（1）关于标准名称与定位

关于标准名称"规程"与"规范"的定位存在不同意见。部分意见认为"规范"定位偏高，需标准成熟后方可使用，当前阶段以"规程"更为稳妥；亦有意见建议先按较高定位开展工作，后续视技术成熟度再行调整。经讨论，会议决定标准名称暂不确定，留待后续召开系列团体标准研讨会统一讨论确定。

（2）关于标准衔接与引用体系

建议明确本标准与新一轮海洋综合调查项目已有调查规程的区别与衔接关系，突出质控标准的互补性和相辅相成作用，规程中已有的内容可在标准中适当弱化，避免重复。草案引用文件建议统一引用表述，区分项目引用与国标引用。此外，建议将此前已发布的相关团体标准纳入引用文件，完善标准引用体系。

（3）关于框架结构与全流程覆盖

草案结构中"总体质量控制要求"之后直接进入"外业调查质控"，中间缺少质量策划环节。建议补充前期质量策划内容（含质量计划制定等），形成"质量策划→外业调查→样品分析→成果验收"完整链条，体现全过程质量控制特色。建议结合项目调查，从设计阶段到成果集成全流程覆盖质控要求，与国标和项目标准对照确保内容覆盖全面（含悬浮体、实验室测试指标等），体现数据可比较性和通用性。建议将报告编写相关质量控制内容纳入标准，结合现有报告相关标准和规定。

（4）关于外业调查质控

外业调查质控部分目前仅覆盖采样与保存，建议增加现场测试环节的质量控制内容。底质调查中包含悬浮体调查内容，但草案中未涉及，建议明确是否纳入本标准或单独编制。

（5）关于实验室分析质控

实验室分析质控目前仅列出粒度、重金属、有机污染物、物理性质测定4个项目，实际调查分析项目更多，建议每一项分析项目均设置质量控制要求。样品分析阶段缺少实验室环境要求等内容，建议补充必要的缺失章节。

（6）关于数据与成果质控

建议增加数据成图、制图方面的质量控制内容。

（7）关于前言、引言与适用范围

前言部分需补充中国海洋学会发布的相关表述。引言部分建议补充全流程质控规程的背景、现有标准方法概述及行业痛点分析，增强标准编制背景的完整性。建议在适用范围中增加"适用于近岸、近海、海洋底质调查"等方向性表述，明确适用海域范围。

（8）关于技术要求细化与一致性

标准核心应明确质量控制点的位置及实施方法。以往调查国标或规程中质控内容较为粗糙，本标准应将其作为核心扩展，写清控制点在哪里、如何实施。建议在已有国家质控要求基础上，查缺补漏、进一步细化，对原有质控要求进行补充完善。建议考虑近两年新研发监测方法和新设备应用的质控要求，在传统手工方法基础上增加新技术质控内容。标准各部分表述尺度与颗粒度应保持一致，当前外业调查部分较详细，分析阶段偏粗笼统，调查准备阶段设备检校要求也应与其他部分保持一致。

（9）关于进度安排

12个月编制周期较为紧张（国标行标通常18至24个月），建议在保证质量的前提下加快进度、提高编制效率。

编写组对上述意见进行了回应，表示本次草案为立项申报阶段框架性文件，后续将补充设计阶段（质量策划）、悬浮体调查等缺失内容；将考虑与国标调查规范的协调互补；成图制图方面将收集资料补充；新型设备质控内容将纳入但需调研界定新旧设备分类。后续拟邀请优势单位共同起草，邀请与会专家参与指导。已建立专家沟通群，会议纪要及专家意见整理后将发各位专家审阅确认。

二、团体标准编制原则、主要内容及其确定的依据

（一）编制原则

编制《海洋底质调查质量控制规程》团体标准遵循科学性、实用性、协调性、前瞻性的原则，规定了海洋底质调查过程质量控制的要求，覆盖调查设备、外业调查过程、样品分析、数据审核和成果验收等环节。

1. 科学性原则

本标准在编制过程中，充分研究国内外海洋底质调查质量控制的相关法律法规、政策文件和技术标准，吸收新的海洋综合调查项目底质调查技术规程及项目实际工作经验，确保标准内容的技术先进性和科学合理性。标准的质控指标、平行样比例等量化要求均基于实际调查经验和专业数据确定，后续在标准细化时将请各专业专家进一步指导。

2. 实用性原则

本标准立足于海洋底质调查实际工作流程，从调查准备、外业调查、样品分析、数据处理到成果编制，对各关键环节提出具体的质控要求。标准内容考虑现有的工作流程基础，通过有效率的质控方法和优化手段，在保障数据质量的同时兼顾工作效率，确保标准具有较强的可操作性。

3. 协调性原则

本标准严格遵循GB/T 12763《海洋调查规范》、GB 17378《海洋监测规范》等国家标准的技术要求，结合新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程，并充分考虑与已有调查规程的协调互补性。标准编写过程中注意明确质量控制标准与已有规程的区别与衔接，避免内容重复，突出质控标准的互补性和相辅相成作用。同时，本标准研制过程严格按照《中国海洋学会标准管理办法》和团体标准制定程序的要求，充分考虑标准的科学性、合理性、适用性。

4. 前瞻性原则

本标准在传统手工调查方法基础上，考虑近两年新研发监测方法和新设备应用的质控要求，保持标准的前瞻性。对于新型设备和方法，标准将根据调研界定新旧设备分类后纳入相应质控内容，确保标准能够适应技术发展趋势。

（二）主要内容及其确定的依据

本文件规定了海洋底质调查过程质量控制的要求，覆盖调查设备、外业调查过程、样品分析、过程数据审核和成果验收等环节。本文件适用于近岸、近海海洋底质调查的质量控制。

1. 总体质量控制要求

总体质量控制要求涵盖三个部分：仪器设备校准、人员资质保障、数据审核把关。仪器设备校准主要规定仪器设备使用前要完成检定校准，确保量值准确可溯源。人员资质保障要求质量负责人具备相应职称和工作经验，分析人员持证上岗。数据审核把关主要建立多级审核机制，确保数据的真实、准确和完整。确定依据为国家海洋标准计量中心的质量管理要求和新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程的相关规定。

2. 质量策划

根据立项审查会专家意见，标准将补充前期质量策划环节（含质量计划制定等内容），形成"质量策划→外业调查→样品分析→成果验收"的完整链条，体现全过程质量控制特色。质量策划阶段主要包括调查方案的编制、质量目标的确定、质控计划制定等内容，为后续各环节质控工作提供策划依据。确定依据为全过程质量管理理念及专家审查意见。

3. 外业调查质量控制

外业调查质控按照调查作业流程顺序，涵盖四个方面：一是调查准备阶段，包括调查方案编制、设备检查校准、人员培训、物资准备等；二是底质采样阶段，包括设备检查和采样规范要求，设定量化指标如同步采样不低于10%，以及样品分装和标识要求；三是样品保存运输阶段，规定冷藏保存条件、冷链运输及防污染措施；四是现场质控记录，规定记录应真实完整、字迹清晰、划改签名、同步归档等要求。同时，标准将增加现场测试环节的质量控制内容。确定依据为新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程和实际外业工作经验。

4. 样品分析质量控制

样品分析质控针对粒度分析、重金属分析、有机污染物分析、物理性质测定等项目提出质控要求，后续将扩展至所有分析项目。主要内容包括平行样比例要求和质控指标要求。在质控时，对对应的量化指标设定和控制方法进行明确。同时，标准将补充实验室环境要求等内容。确定依据为各分析项目的国家标准方法和实验室质量管理规范。

5. 数据审核与成果验收

数据审核与成果验收主要规定原始数据的"三个检查"和"两个对比"。三个检查指数据完整性检查、合理性检查和异常值处理；两个对比指重复采样比较（即平行结果的一致性验证）和历史数据比较（与同区域历史数据的比对分析）。同时，标准将增加数据成图、制图方面的质量控制内容，并将报告编写相关质量控制内容纳入标准。确定依据为数据质量控制和成果验收的通用规范及新一轮海洋综合调查项目数据管理要求。

6. 悬浮体调查质量控制

底质调查中包含悬浮体调查内容，标准将根据专家意见明确是否纳入本标准或单独编制，确保内容覆盖全面。确定依据为底质调查全流程覆盖要求和专家审查意见。

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

（一）试验验证的分析、综述报告，技术经济论证

1. 技术可行性综述

本标准的核心技术内容来源于国家海洋标准计量中心在海洋底质调查质量管理方面的长期实践经验和新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程的编制成果。标准编制过程中，编写组对国内外海洋底质调查质量控制相关标准、技术规程和实际工作经验进行了系统调研和总结。

在技术路径上，本标准将质量控制内容从调查规范中独立出来，形成专门的质量控制标准，这一做法本身即是创新。标准明确了质量控制点的位置和实施方法，以往调查国标或规程中质控内容较为粗糙，本标准将其作为核心扩展，能够为海洋底质调查提供系统、可操作的质控指导。

在标准化与可复制性方面，本标准通过对调查准备、外业调查、样品分析、数据审核与成果验收等关键环节质控要求的量化与规范，形成了标准化操作流程，确保质控技术在类似调查条件下的可复制性与可推广性。对于新型设备和新方法，标准将通过调研界定新旧设备分类后纳入相应质控内容，保持标准的适应性和前瞻性。

2. 经济合理性论证

本标准的实施不会增加调查工作的额外成本，而是在现有工作流程基础上，通过统一质控方法和要求，规范各环节操作，提高工作效率。具体而言：一是通过有效率的质控，避免因质控不当导致的数据返工和重复调查，减少资源浪费；二是通过统一质控标准，降低不同调查单位之间的沟通协调成本；三是通过提升数据质量，提高调查成果的使用价值和转化效益。

海洋底质调查不仅在项目中使用，在海洋工程、环境评价、资源开发等领域也有类似工作需求。本标准为行业提供统一的质控参考，有助于提升行业整体数据质量管理水平，降低因数据质量问题导致的决策风险和经济损失。

（二）预期效益

该标准的制定与实施，将在标准体系完善、数据质量提升、工作效率提高和行业发展支撑等方面产生显著的综合效益。

1. 完善标准体系

建立海洋底质调查质量控制团体标准，填补海洋底质调查质量控制领域团体标准的空白，完善海洋底质调查质量管理的标准体系，达到国内先进水平。同时，为系列海洋调查质量控制团体标准的编制提供参考和借鉴。

2. 提高数据质量

通过统一质控方法和要求，规范各环节操作后，能够显著提升海洋底质调查数据的准确性、可靠性和可比性，为海洋科学研究、资源开发评价和海洋管理提供可靠的数据支撑。

3. 提升工作效率

在现有工作流程基础上，通过有效率的质控和方法的优化，提高调查的工作效率。质控作为调查整个工作中的一个环节，通过标准化管理，避免因质控不当导致的返工和重复工作。

4. 支撑行业发展

海洋底质调查不仅在项目中使用，在海洋工程、环境评价、资源开发等领域也有类似工作需求。虽然目的和服务对象不同，但质量控制的要求具有共通性。本标准能够为行业所用，为相关领域提供质控参考，促进行业整体质量管理水平的提升。

5. 预期成果文件

本标准将形成的主要成果文件包括标准文本和编制说明，以及整个征求意见过程的汇总和处理表。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机有关数据的对比情况；

国际上，海洋调查质量控制相关标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际海洋考察理事会（ICES）等机构制定，但主要集中于海洋调查总体规范和个别要素的监测方法标准。目前国际上尚无针对"海洋底质调查质量控制"这一特定领域的系统性技术标准或操作规程。

（一）国际相关标准与技术概况

（1）ISO/TC 8（船舶与海洋技术）下设的海洋技术分委会制定了若干海洋调查相关标准，涉及海洋调查设备、方法和数据管理等方面，但对底质调查质量控制的具体要求较少涉及。

（2）ICES发布的海洋底质调查相关技术规程中，对底质采样、样品保存和分析方法有技术性指导，但质量控制内容散见于各方法标准中，缺乏系统的质量控制体系。

（3）美国地质调查局（USGS）和英国地质调查局（BGS）在海洋底质调查中均有内部质量管理程序，但未形成公开的专门技术标准。

（二）与国外技术的对比分析

与国际现有海洋调查标准相比，本标准具有以下特色：

一是针对性强。国际标准普遍以海洋调查总体规范为主，质量控制内容较为概括；本标准聚焦海洋底质调查特定领域，提出一套可直接操作的质量控制要求，弥补了国际标准的技术空白。

二是技术体系完整。本标准构建了从质量策划、调查准备、外业调查、样品分析到数据审核与成果验收的全流程质控体系，实现了海洋底质调查质量控制从经验型管理向规范化、标准化管理的转变。

经检索，当前国外没有针对海洋底质调查质量控制的国际标准或其他国外地区标准。

五、以国际标准或国外先进标准为基础起草的团体标准，说明是否合规引用或采用

经系统调研与比对，本标准在起草过程中未直接采用或全文引用国际标准或国外先进标准。主要原因在于：目前国际上尚无针对"海洋底质调查质量控制"这一特定领域的系统性技术标准或工程导则，现有的国际文件多为海洋调查总体规范或个别要素的监测方法标准，缺乏可直接用于质量控制的技术细则。本标准主要依据国内国家标准（GB/T 12763《海洋调查规范》、GB 17378《海洋监测规范》）和新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程，结合国内海洋底质调查实际工作经验编制而成。

六、与相关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准制定严格遵循《中华人民共和国标准化法》和国家有关海洋调查、标准化管理等法律、行政法规和政策文件的要求，与现行国家标准、行业标准体系相互衔接、协调配套、互为补充。

经检索，关联性比较大的文件有：

1. GB/T 12763《海洋调查规范》

本标准在总体原则和技术要求上与该国家标准保持一致，特别是在海洋底质调查规范（第12部分）方面进行引用和衔接。本标准在引用过程中注意区分项目规程引用与国标引用，确保引用表述的准确性。国家标准中对质控有原则性要求，本标准在此基础上进行细化和补充，形成系统的质控要求。

2. GB 17378《海洋监测规范》

本标准在样品分析质控、数据审核等方面参考了该国家标准的技术要求，特别是在粒度分析、重金属分析、有机污染物分析、物理性质测定等项目的质控要求上保持衔接。本标准在此基础上进行查缺补漏和进一步细化，对原有质控要求进行补充完善。

3. 新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程

本标准将新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程作为重要参考文件，在质控要求和操作规范方面与之衔接。本标准明确与该规程的区别与互补关系：规程侧重调查技术方法，本标准侧重质量控制要求，两者相辅相成。规程中已有的内容在本标准中适当弱化，避免重复。

4. 相关团体标准

本标准将此前已发布的相关团体标准纳入引用文件，完善标准引用体系。在编制过程中，参考了其他专业（物理海洋、海水化学、地球物理）质量控制团体标准的编制经验，保持系列标准之间的协调统一。

综上，本标准与现行国家法律、行政法规、行业及团体标准体系相协调、相衔接，既贯彻了国家海洋调查标准化管理的总体要求，又填补了海洋底质调查质量控制领域的标准空白，为海洋底质调查质量管理工作提供了系统、科学、可操作的技术支撑。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

该标准制订过程中，未出现重大意见分歧。

八、涉及专利的有关说明

本标准在编制过程中，未涉及国家专利技术。标准中的技术内容主要依据国家标准、新一轮海洋综合调查项目底质调查技术规程和实际工作经验，属于公开可用的技术成果范畴，不存在知识产权纠纷或权属不明的情况。

如后续在标准完善过程中纳入新型设备和新方法的质控要求，编写组将对涉及的技术和设备进行专利检索，明确权属及使用说明，确保标准不构成专利许可，避免技术垄断风险。

九、实施团体标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法等内容）

（一）组织措施

（1）加强组织协调与宣传推广。标准发布后，由中国海洋学会作为归口管理单位，统筹组织实施与宣贯工作，联合国家海洋标准计量中心及各相关调查单位，形成协同推进机制。通过成果推介会及专题培训班，向海洋调查领域推广标准内容，提高各单位对标准的认知度与执行力。

（2）建立标准实施示范区。依托典型海洋底质调查工程，建设若干"标准实施示范区"。通过先行先试的工程应用，总结标准在不同海域、不同调查条件下的适应性经验，为后续推广提供案例支撑。后续拟邀请优势单位共同起草，邀请相关专家参与指导。

（二）技术措施

（1）公开免费查阅。标准发布后，在中国海洋学会官方网站上全文公布，供社会免费查阅。

（2）完善标准管理。及时跟踪标准实施情况，收集反馈意见，建立动态修订机制，及时发现问题并采取纠正措施。对于在执行过程中发现的新技术、新设备、新方法，按程序进行补充或修订，保持标准的前瞻性与实用性。

（3）强化技术培训与能力建设。针对海洋调查单位的质量负责人、分析人员及相关技术人员，开展海洋底质调查质量控制技术培训，重点讲解质量控制点的设置与实施方法、各环节质控要求和操作规范，使得基层技术人员能够准确理解并掌握标准操作要求。

（4）推进技术装备与信息化应用。鼓励使用新型监测方法和新型仪器设备，同时建立相应的质控要求。推广海洋底质调查数据质量信息系统，实现对数据审核、成果验收等环节的动态跟踪与数据管理。

（三）过渡办法

标准发布后，设置合理的过渡实施期。在过渡期内，各调查单位可根据自身情况逐步按标准要求调整质控流程和操作规范。编写组将在过渡期内提供技术咨询服务，协助各单位理解并落实标准要求。对于新型设备和新方法的质控要求，编写组将根据调研结果适时补充完善。

十、其它应当说明的事项

无其它予以说明的事项。